Спецификация к электрической схеме котла серии R18

- Топочный автомат LFL 1.148

- Трансформатор розжига Danfoss EB

- Газовый клапан запальной горелки

- Главный газовый клапан

4.1Главный газовый клапан

- Запальная горелка

- Реле протока

- Аварийный термостат

19	Выключатель котла

24	Датчик температуры подачи

- Контактная колодка сервопривода

27	Реле

28	Выключатель сервопривода L&S

34	Реле давления газа

37	Модулирующий контроллер RWF-40

46	Индикационная лампочка

47	Индикационные лампочки

48	Кнопка «сброс»

49	Счетчик часов работы котла

51	Кнопка «сброс»

68	Контроль фаза / 0

74	Термостат защиты от опрокидывания тяги

94	Фильтр